附件9

易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地

突发环境事件应急预案

# 一、总则

# （一）编制目的

为科学规范易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地突发环境事件的应对救援处置工作，明确各个部门和各应急小组在本应急预案体系中的职能职责，形成精简、统一、高效的突发环境事件应急救援处置机制，合理采购、储备和管理各类应急资源；确保在应对易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地发生的突发环境事件时，能够快速、有效控制事故现场，展开有效应急救援处置工作，减轻突发环境事件给水源和社会及周围环境带来的危害程度，降低经济损失，特编制本预案。

- （二）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）、《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）、《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338—2018）、《集中式饮用水水源编码规范》（HJ747—2015）、《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773—2015）、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774—2015）、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008）、《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ932—2017）、《集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（试行）、《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）、《地下水环境质量标准》（GBT—14848—2017）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）、《云南省地表水水环境功能区划》（2010—2020年）、《云南省水功能区划》（2020—2035年）、《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021—2035）、《易门县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《易门县生态环境保护“十四五”规划》（2021—2035）等法律法规和文件。

## （三）适用范围

本预案适用于易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地、饮用水水源地边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围内点源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等事件情景所导致的突发环境事件的应急处置工作。

## （四）事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》的规定执行，依据饮用水水源地突发环境事件的严重程度、影响范围和可控性，结合实际，将饮用水水源地突发性环境事件分为两级，预警级别由高到低，分为Ⅰ级、Ⅱ级，颜色依次为红色、橙色。

### 1.红色（Ⅰ级）预警

饮用水水源地遭受污染程度严重，当污染物已进入（或出现在）饮用水水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对饮用水水源地水质影响可能较大时、可能影响取水，或水厂已无法处理达到饮水功能级别，为红色预警。红色预警由市生态环境局易门分局前期处置并报县人民政府备案。

### 2.橙色（Ⅱ级）预警

饮用水水源地遭受污染程度较轻，当污染物迁移至饮用水水源地突发环境事件应急预案适用的地域范围，但饮用水水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入饮用水水源保护区上游连接水体，但对饮用水水源地水质影响较小、可通过自来水厂处理后达到正常供水，为橙色预警。橙色预警由市生态环境局易门分局前期处置并报县人民政府备案。

## （五）预案衔接

本预案执行主体为十街彝族乡人民政府，在上级预案的统一规范下，与本应急预案覆盖地域范围内对应的自来水公司的突发环境污染事件应急预案平行联动，发挥效能。

参照《易门县城镇供水工作应急预案》当发生饮用水水源地突发环境事件应急预案适用地域范围外的突发环境事件时，首先启动所在行政区域的政府或部门突发环境事件应急预案，一旦污染物迁移到饮用水水源地突发环境事件应急预案适用的地域范围，则适用并启动本预案。

## （六）工作原则

在建立突发环境汚染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1.系统性原则。编制水源地应急预案，应全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。

2.针对性原则。编制水源地应急预案，应在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

3.协调性原则。水源地应急预案，应作为县级人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，水源地应急预案与行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接。

4.预防与应急并重，常态与非常态结合的原则。建立统一高效的应急信息平台，建设精干实用的专业应急队伍，健全应急预案体系，加强应急管理宣传教育，提高应急处置能力。

5.坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。在突发环境事件应急工作中，高度重视人的生命权和健康权，把保障公众的生命财产安全和人身健康作为首要任务，并切实加强对应急救援人员的安全防护工作。

6.坚持统一领导，分类管理，分级响应。在县政府的统一领导下，加强部门之间的协调与合作，提高快速反应能力。实行行政领导责任制，各相关部门按照各自职责，共同搞好突发环境事件的应急处理工作。针对环境污染特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

7.依法处置，职责明确。各有关部门按照规定的权限和程序依法实施应急管理、处置工作，维护公众的合法权益，使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化，明确其在应急工作中的职责，防止职责交叉。

8.坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备，技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可及时快速有效的对本辖区范围及周围区域突发环境事件进行应急响应。

# 二、饮用水水源地基本情况

- （一）基本情况。金田龙潭坝饮用水水源地位于十街乡金田村委会下龙潭村，属于地表水水库型水源地，水源代码为JA0200530425201R0001。饮用水水源地日供水量约680立方米，现供十街集镇、十街村委会10个村民小组、张所村委会4个村民小组、十街中小学2个学校，供应人口4500人。水库类型为小（二）型，水库径流面积9.043平方千米，总库容57.2万立方米，其中兴利库容43.49万立方米，调洪库容7.1万立方米，死库容6.61万立方米。

## （二）保护区划定范围

根据2020年11月30日《云南省环境保护厅关于批复玉溪市易门县浦贝彝族乡石莲寺等50个集中式饮用水水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕637号）中的《玉溪市易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源保护区划定方案》，共划定9.043平方千米，其中一级保护区为0.362平方千米，二级保护区为8.681平方千米。

### 1.一级保护区

水域：金田龙潭坝水库常年平均水库水位1611.60米以下的全部水域，面积为0.048平方千米。

陆域：一级保护区水域外200米范围内的陆域，水库南边以水库堤坝为界，东北边以道路边为界（但不超过流域分水岭范围），面积为0.314平方千米。

2.二级保护区

陆域：将水库上游整个流域一级保护区陆域外的区域设定为二级保护区，面积为8.681平方千米。

## （三）水环境功能区划

易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地属于红河流域绿汁江水系扒河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，该饮用水水源地水环境功能为饮用水二级，水环境功能区划类别为Ⅲ类水。

## （四）出水量及水质

### 1.出水量

金田龙潭坝为小（二）型水库，总库容是57.10万立方米，其中兴利库容43.49万立方米。日供水量约680立方米，现供十街集镇、十街村委会10个村民小组、张所村委会4个村民小组、十街中小学2个学校共4500人用水。

### 2.水质

根据易门县环境监测站2020年水质监测结果统计，对照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表2.4—1的标准限值，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源所监测的28项基本项目（水温和pH值不参与水质功能类别评价）均满足Ⅲ类水质标准要求，符合水源地水功能Ⅲ类水质要求。

## （五）径流区污染源调查分析

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地范围涉及十街乡大村村民委员会、金田村民委员会、老吾村民委员会，浦贝乡草箐村民委员会，铜厂乡底尼村民委员会。

### 1.固定源污染调查。十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地径流区内主要为林地、草地及部分耕地，无集中式生活污水排放口、规模化畜禽养殖场、工业污染源和矿产资源开采项目。

### 2.流动源污染调查。十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地流动源有多条农村公路分布在保护区内，其中金田—龙潭公路（乡道）从二级保护区穿过，长度约0.815千米，仅供车辆通行，对径流区环境影响较小。

### 3.非点源污染调查。根据现状调查以及农村农业生产报表，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内有十街彝族乡金田村民委员会上龙潭村、下龙潭村2个村民小组，基本情况统计见下表2.5—1。

表2.5—1 自然村基础情况统计表

| 乡镇 | 村委会 | 自然村 | 户数（户） | 人口（人） | 牛（头） | 猪（头） | 羊 （头） | 家禽 （鸡鸭鹅） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十街彝族乡 | 金田村民委员会 | 上龙潭村 | 26 | 105 | 0 | 32 | 130 | 11000 |
|  |  | 下龙潭村 | 29 | 118 | 0 | 10 | 130 | 125 |
| 合计 |  |  | 55 | 223 | 0 | 42 | 260 | 11125 |

（1）分散式农村生活污染源调查

①生活污水：农村生活污水包括厨房污水、洗衣污水、旱厕溢出污水等，主要含纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质等有机物质，污水中常含洗涤剂及细菌、寄生虫等。十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源保护区内有上龙潭村、下龙潭村2个村民小组，共有村民55户、223人，排水为雨污合流，日常生活污水未经处理直接排放。主要污染物是化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，产生量见表2.5—3。

表2.5—2 农村人均生活污水产污系数

| 指标 | 污水量 （升/人.天） | COD （克/人.天） | NH3—N （克/人.天） | TN （克/人.天） | TP （克/人.天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生系数 | 60 | 23 | 1.5 | 0.12 | 1.05 |

表2.5—3 农村生活污水污染物产生量（t/a）

| 自然村 | 污水量 （吨/年） | COD （吨/年） | NH3—N （吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上龙潭 | 569.400 | 0.218 | 0.014 | 0.001 | 0.010 |
| 下龙潭 | 635.100 | 0.243 | 0.016 | 0.001 | 0.011 |
| 合计 | 1204.500 | 0.462 | 0.030 | 0.002 | 0.021 |

经现场调查，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源保护区内自然村污水经土壤渗透作用入库污水量按20%计，则生活污水污染物入库量见表2.5—4。

表2.5—4 农村生活污水污染物入库量（t/a）

| 自然村 | 污水量 （吨/年） | COD （吨/年） | NH3—N （吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上龙潭 | 113.880 | 0.044 | 0.003 | 0.000 | 0.002 |
| 下龙潭 | 127.020 | 0.049 | 0.003 | 0.000 | 0.002 |
| 合计 | 240.900 | 0.092 | 0.006 | 0.000 | 0.004 |

②生活垃圾：

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内村落生活垃圾主要为塑料袋、餐厨废物、农作物废弃物等，多为村民自行处置利用，未配置垃圾清运车，对十街彝族乡金田龙潭水质影响较大。

采用人均排污系数法核算农村生活垃圾产生量及污染物排放量，参考第一次全国污染源普查中西南地区污染物排放系数，见表2.5—5。

表2.5—5 农村人均垃圾排放系数

| 指标 | 生活垃圾 （千克/p.天） | COD （千克/p.天） | NH3—N （千克/p.天） | TN （千克/p.天） | TP （千克/p.天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生系数 | 0.351 | 35.1 | 1.053 | 1.755 | 0.702 |
| 排放系数 | 0.16 | 5.27 | 0.16 | 0.26 | 0.11 |

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内生活垃圾污染负荷产生量及排放量见表2.5—6。

表2.5—6 生活垃圾污染负荷产生量及排放量

| 类别 | 自然村 | 垃圾量 （吨/年） | COD （吨/年） | NH3—N（吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 上龙潭 | 3.331 | 0.333 | 0.010 | 0.017 | 0.007 |
|  | 下龙潭 | 3.715 | 0.372 | 0.011 | 0.019 | 0.007 |
| 合计 |  | 7.046 | 0.705 | 0.021 | 0.035 | 0.014 |
| 排放量 | 上龙潭 | 1.518 | 0.050 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|  | 下龙潭 | 1.694 | 0.056 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| 合计 |  | 3.212 | 0.106 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |

（2）农田径流污染调查

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内耕地以水田和旱地为主，主要种植豆类、马铃薯、水稻、玉米、紫薯、烤烟、蔬菜、西瓜等农作物。其中水田面积0.147平方千米，旱地面积0.267平方千米，水浇地面积0.031平方千米。化肥主要使用氮肥和复合肥。

采用第一次全国污染源普查成果，使用流域内耕地面积污染流失的平均强度，得到旱地肥料COD、氨氮、总氮、总磷的流失系数分别为1.5千克/亩、0.105千克/亩、0.824千克/亩、0.095千克/亩，水田肥料COD、氨氮、总氮、总磷的流失系数分别为1.1千克/亩、0.194千克/亩、1.316千克/亩、0.112千克/亩。果园肥料COD、氨氮、总氮、总磷的流失系数分别为0.77千克/亩、0.029千克/亩、0.577千克/亩、0.078千克/亩，各污染因子流失量具体见表2.5—7。

表2.5—7 农田径流污染情况统计表

| 序号 | 土地 类型 | 面积 （亩） | COD （吨/年） | NH3—N （吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水田 | 46.5 | 0.070 | 0.005 | 0.038 | 0.004 |
| 2 | 旱地 | 400.5 | 0.441 | 0.078 | 0.527 | 0.045 |
| 3 | 水浇地 | 220.5 | 0.170 | 0.006 | 0.127 | 0.017 |
| 合计 |  |  | 0.680 | 0.089 | 0.693 | 0.066 |

（3）水土流失污染调查

按水土流失类型区的划分，易门县水土流失的类型主要为水力侵蚀，表现形式主要为沟蚀、面蚀，局部有滑坡、泥石流、崩塌等重力侵蚀。根据《云南省水土流失调查成果公告（2015年）》和《玉溪市水土流失现状图》资料显示，剧烈程度以上流失仅以个别的形式出现，未形成区域性规模分布，易门县水土流失情况见表2.5—8。

表2.5—8 易门县水土流失情况统计表

| 县市 | 国土面积 （平方千米） | 微度流失 |  | 水土流失 |  | 强度分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 轻度流失 |  | 中度流失 |  | 强烈流失 |  | 极强烈流失 |  | 剧烈流失 |  |
|  |  | 面积 （平方千米） | 占比（%） | 面积 （平方千米） | 占比（%） | 面积（平方千米） | 占比（%） | 面积（平方千米） | 占比（%） | 面积（平方千米） | 占比（%） | 面积（平方千米） | 占比（%） | 面积（平方千米） | 占比（%） |
| 易门县 | 1512.51 | 1128.92 | 74.64 | 383.59 | 25.36 | 233.95 | 60.98 | 82.23 | 21.44 | 18.05 | 4.71 | 28.56 | 7.45 | 20.80 | 5.42 |

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内2个自然村分布零散，人口较少，植被保护较好，保护区森林覆盖率达88.70%，水土流失的主要类型为水力侵蚀，主要以微度水土流失为主，有少量斑块状的轻度侵蚀区域，水土流失面积为0.002平方千米。水土流失主要以泥土等颗粒污染物为主。

（4）分散式畜禽养殖污染调查

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内无规模化养殖场，村庄内保有一定量的家庭养殖，以猪、羊、家禽为主，大多是采用放牧散养的方式，养殖粪便简单还田，遇降雨产生地表径流，极易流失，影响保护区水环境水质。

畜禽养殖污染物产生量计算采用产污系数法，产污系数根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数手册》（2008年）西南地区相关参数为依据，大牲畜选用肉牛育肥标准、猪选用生猪育肥标准，畜禽养殖产污系数见表2.5—9。

表2.5—9 畜禽养殖污染产生量计算系数

| 种类 | 单位 | 粪便 | 尿液量 | COD | NH3—N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大牲畜 | 克/头（只）.天 | 12100 | 8.32 | 2235.21 | 72.87 | 104.1 | 10.17 |
| 猪 |  | 1340 | 3.08 | 403.67 | 13.818 | 19.74 | 4.84 |
| 家禽 |  | 60 | 0 | 13.05 | 0.497 | 0.71 | 0.06 |

根据现状调查以及农村农业生产报表，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内有金田村民委员会上龙潭、下龙潭2个村民小组畜禽养殖情况见表2.5—10。根据《全国水环境容量核定技术指南》换算关系：3只羊折合成1头猪，5头猪折合成1头牛。计算保护区畜禽养殖污染负荷产生量见表2.5—11。按产生量的12%计算污染物的流失量，则保护区范围内畜禽污染物流失量即入库量详见表2.5—12。

表2.5—10 畜禽养殖情况统计表

| 乡镇 | 村委会 | 自然村 | 大牲畜 （头） | 猪 （头） | 羊 （头） | 家禽 （鸡鸭鹅） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十街彝族乡 | 金田村民委员会 | 上龙潭村 | 0 | 32 | 130 | 11000 |
|  |  | 下龙潭村 | 0 | 10 | 130 | 125 |
| 合计 |  |  | 0 | 42 | 260 | 11125 |

表2.5—11 畜禽养殖污染物产生量统计表

| 自然村 | 粪便 （吨/年） | 尿液量 （吨/年） | COD （吨/年） | NH3—N （吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上龙潭村 | 277.746 | 84.690 | 63.495 | 2.375 | 3.393 | 0.374 |
| 下龙潭村 | 59.957 | 8.454 | 0.292 | 0.417 | 0.097 | 59.957 |
| 合计 | 307.057 | 145.771 | 72.096 | 2.672 | 3.817 | 0.473 |

表2.5—12 畜禽养殖污染物入库量统计表

| 自然村 | 粪便 （吨/年） | 尿液量 （吨/年） | COD （吨/年） | NH3—N （吨/年） | TN （吨/年） | TP （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上龙潭村 | 33.329 | 10.163 | 7.619 | 0.285 | 0.407 | 0.045 |
| 下龙潭村 | 3.459 | 7.195 | 1.014 | 0.035 | 0.050 | 0.012 |
| 合计 | 36.847 | 17.493 | 8.652 | 0.321 | 0.458 | 0.057 |

（4）污染源调查分析结论

十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内无工业污染源等点源污染源，存在原住民生活源、家庭养殖和农业面源污染源，土地利用类型以林地为主，生态环境质量较好，影响水质及水环境安全的主要潜在因素是保护区内种植业和分散式畜禽养殖等面源污染。

表2.5—13 污染物负荷调查统计表

| 污染源 |  | COD （t/a） | NH3—N （t/a） | TN （t/a） | TP （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污染 | 生活污水 | 0.092 | 0.006 | 0.000 | 0.004 |
|  | 生活垃圾 | 0.106 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
| 农田径流 |  | 0.680 | 0.089 | 0.693 | 0.066 |
| 畜禽养殖 |  | 8.652 | 0.321 | 0.458 | 0.057 |
| 合计 |  | 9.530 | 0.419 | 1.156 | 0.130 |

2.5—14 污染物负荷调查统计图

统计分析表明，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地内COD主要污染源是畜禽养殖，贡献值达90.78%，其次是农田径流，贡献率达7.14%；NH3—N主要污染源为畜禽养殖，贡献值达76.55%，其次是农田径流，贡献率达21.24%；TN主要污染源农田径流，贡献值达59.89%，其次为畜禽养殖，贡献率达39.61%；TP主要污染源农田径流，贡献值达51.28%，其次为畜禽养殖，贡献率43.76%。

## （六）环境风险调查与分析

按照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》要求，采用风险值定性评价方法评价十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地的环境风险。根据风险源所在饮用水水源保护区的影响程度和影响范围，按照点源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行源项分析及评价。计算方法如下:

固定源：Rp=P1+P2+P3

流动源：Rf=F1+F2+F3

非点源：Ry=Y1+Y2+Y3

式中:P、F、Y分别为固定源、流动源、非点源的评分值。

一般来说，当Rp（或Rf、Ry）≤3时，作为可接受程度的背景值；当3＜Rp（或Rf、Ry）≤7时，应采取风险防范措施；当7＜Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）＞9时s，应采取风险应急措施。

1.固定源风险评估

固定源污染的评价指标及评分值见表2.6—1。根据污染源调查结果，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地无点源污染，一级保护区固定源的环境风险值Rp=0，二级保护区固定源的环境风险值Rp=0，为可接受程度的背景值。

表2.6—1 固定源污染评价指标及评分值（Rp）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（P1） | 指标值 | 评分值（P2） | 指标值 | 评分值（P3） |
| 石油化工行业（个） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 |
|  |  |  | 2~4 | 7 | 2~4 | 6 |
|  |  |  | ＞4 | 10 | 5~10 | 8 |
|  |  |  |  |  | ＞10 | 10 |
| 垃圾填埋场（处） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 |
|  |  |  | 2 | 8 | 2 | 6 |
|  |  |  | ＞2 | 10 | 3 | 8 |
|  |  |  |  |  | ＞3 | 10 |
| 危险废弃物填埋场（处） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 |
|  |  |  | ＞1 | 10 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  | ＞2 | 10 |
| 尾矿库（座） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 |
|  |  |  | 2 | 7 | 2 | 5 |
|  |  |  | 3~4 | 8 | 3~4 | 6 |
|  |  |  | ＞5 | 10 | 5~6 | 8 |
|  |  |  |  |  | ＞6 | 10 |
| 加油站（座） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1~2 | 2 | 1~3 | 2 |
|  |  |  | 3~5 | 4 | 4~6 | 4 |
|  |  |  | 6~8 | 8 | 7~10 | 8 |
|  |  |  | ＞8 | 10 | ＞10 | 10 |
| 油品储罐（座） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 2~3 | 4 | 2~3 | 3 |
|  |  |  | 4~5 | 6 | 4~5 | 5 |
|  |  |  | ＞5 | 10 | 6~7 | 8 |
|  |  |  |  |  | ＞8 | 10 |
| 码头吞吐量（万吨/年） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | ＜0.1 | 1 | ＜0.1 | 1 |
|  |  |  | ＞0.1，＜1 | 2 | ＞0.1，＜1 | 2 |
|  |  |  | 1~5 | 4 | 1~5 | 3 |
|  |  |  | 5~10 | 6 | 5~10 | 5 |
|  |  |  | 10~50 | 8 | 10~50 | 7 |
|  |  |  | ＞50 | 10 | ＞50 | 8 |
| 污/废水处理设施（万吨/日） | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | ＜1 | 1 | ＜1 | 1 |
|  |  |  | 1~2 | 3 | 1~2 | 2 |
|  |  |  | 3~5 | 4 | 3~5 | 3 |
|  |  |  | 6~8 | 6 | 6~10 | 5 |
|  |  |  | 9~10 | 8 | 10~20 | 7 |
|  |  |  | ＞10 | 10 | 20~30 | 9 |
|  |  |  |  |  | ＞30 | 10 |

2.流动源风险评估

流动源风险源评价指标及评分在见表2.6—1。

2.6—1 流动源风险源评价指标及评分表（Rf）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（F1） | 指标值 | 评分值（F2） | 指标值 | 评分值（F3） |
| 陆运 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 危险品运输或L>2rd | 10 | 有路仅可行走 | 1 | L<2rd | 3 |
|  | L<2rd | 9 | 有路但不能通行机动车 | 2 | 有危险品运输且rd<L<2rd | 6 |
|  |  |  | 有机动车通行 | 3 | 有危险品运输且L>2rd | 8 |
|  |  |  | 有运输路线且长度较短 | 4 |  |  |
|  |  |  | L<rd | 5 |  |  |
|  |  |  | rd<L<2rd；或有小型桥梁 | 6 |  |  |
|  |  |  | L>2rd | 7 |  |  |
|  |  |  | 有危险品运输；或有单车道跨线桥 | 8 |  |  |
|  |  |  | 有危险品运输且rd<L<2rd | 9 | 70%~80% | 6 |
|  |  |  | 有危险品运输且L>2rd | 10 | >80% | 7 |
| 船舶 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | 航线L<rd | 6 | 航线L<rd | 3 |
|  |  |  | 航线rd<L<2rd | 8 | 航线rd<L<2rd | 5 |
|  |  |  | 航线L>2rd | 10 | 航线L>2rd | 7 |

注：L为公路或铁路的路线长度；rd为风险源所在保护区范围的当量半径。

根据污染源调查结果，十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地无点源污染，也无交通要道，但有多条农村道路分布在保护区内，其中金田—龙潭公路（乡道）从二级保护区穿过长度约0.815千米，所以存在一定的流动风险源，一级保护区流动源的环境风险值Rf=0，二级保护区流动源的环境风险值Rf=3，为可接受程度的背景值。

### 3.非点源风险评估

非点源风险源评价指标及评分在见表2.6—1。

表2.6—1 非点源评价指标及评分值（Ry）

| 风险源 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（Y1） | 指标值 | 评分值（Y2） | 指标值 | 评分值（Y3） |
| 耕地面积所占比例 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 |
|  | 存在 | 10 | <5% | 2 | <20% | 1 |
|  |  |  | 5%~10% | 3 | 20%~30% | 2 |
|  |  |  | 10%~20% | 4 | 30%~40% | 3 |
|  |  |  | 20%~30% | 5 | 40%~50% | 4 |
|  |  |  | 30%~40% | 6 | 60%~70% | 5 |
|  |  |  | 50%~60% | 7 | 70%~80% | 6 |
|  |  |  | 60%~70% | 8 | >80% | 7 |
|  |  |  | 70%~80% | 9 |  |  |
|  |  |  | >80% | 10 |  |  |

易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源保护区内存有一定量的耕地，一级保护区内耕地面积约为0.117平方千米，占径流区面积约为1.29%，Y1=10，二级保护区内有耕地0.328平方千米，占径流区面积为3.62%，Y2=2，分析流域非点源的环境风险值Ry=12，应采取风险应急措施。

- 应急组织指挥体系

- （一）应急组织指挥体系构成

应急组织指挥体系包括应急组织指挥机构和现场应急指挥部。根据突发环境事件影响程度和应急处置工作需要，还包括可能的外部应急救援力量，如上级人民政府及有关部门、专业应急组织、应急咨询或支援机构等。

## （二）应急组织指挥机构

易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（简称应急指挥部）是在县人民政府领导下专门负责应急处置易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地突发环境事件工作的领导机构，总指挥由分管副县长担任，副总指挥由县十街彝族乡乡长担任。

成员单位：十街彝族乡规划建设和环境保护中心、十街彝族乡综合管理办公室、县公安局十街派出所、十街彝族乡宣传文化中心、十街彝族乡社会保障服务中心、十街彝族乡财政所、十街自然资源管理所、十街彝族乡农业农村综合服务中心、十街供电所等部门和单位。

应急指挥部根据本预案开展突发环境事件应对工作，各成员单位根据本预案、按照各自职责进行，指导饮用水水源地突发环境事件应对工作。应急指挥部有关成员单位之间建立应急联动工作机制，保证信息畅通，做到信息共享。

- （三）应急组织机构职责

1.总指挥职责：贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于饮用水水源地突发环境事件的各项要求；组织编制、修订和批准饮用水水源地突发环境事件应急预案；指导加强饮用水水源地突发环境事件应急管理体系建设；协调保障饮用水水源地突发环境事件应急管理工作经费。发生饮用水水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；组织开展损害评估等后期工作。

2.副总指挥职责：组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；指导开展饮用水水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。协助总指挥组织开展现场应急处置；根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；负责提出有关应急处置建议；负责向场外人员通报有关应急信息；负责协调现场与场外应急处置工作；停止取水后，负责协调保障居民用水；处置现场出现的紧急情况。

3.应急指挥部办公室职责：组织编制、修订饮用水水源地突发环境事件应急预案；负责饮用水水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；组织开展饮用水水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；负责信息汇总上报，并与有关外部应急部门、组织和机构进行联络；负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；收集整理有关事件数据；负责组织、协调对外发布饮用水水源保护区污染事故信息和应急处置宣传报告工作。

- （四）现场应急指挥部

- 现场应急指挥部由十街彝族乡规划建设和环境保护中心、十街彝族乡农业农村综合服务中心、十街彝族乡综合管理办公室、十街公路管理所等部门共同组成。当信息研判和会商判断饮用水水源地水质可能受影响时，立即成立现场应急指挥部，现场应急指挥部由总指挥负责，全面负责指挥、组织和协调饮用水水源地突发环境事件的应急响应工作。

## （五）现场应急工作组

根据突发事故应急响应与处置工作的需要，现场应急指挥部应设立7个现场应急工作小组：应急物资保障组、应急供水保障组、应急处置组、应急监测组、医卫保障组、应急专家组、应急综合组。各小组在总指挥的统一领导下，根据事故性质、严重程度、应急响应与处置要求，履行相应的职责。

### 1.应急物资保障组

牵头部门：十街彝族乡综合管理办公室

组成部门：十街彝族乡财政所、十街供电所、十街彝族乡规划建设和环境保护中心、十街彝族乡农业农村综合服务中心、县公安局十街派出所

主要职责：指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；保障救援资金及时拨付。

职责明细分工：

十街彝族乡综合管理办公室：负责协调、组织重要生活必需品市场供应；负责协调、组织重要安全物资的统计储存及供应。

十街彝族乡财政所：负责将污染事件的监测、演练和预警等工作经费纳入财政保障；负责汇同应急职能部门及时申报、筹集和拨付事故处置的有关资金，加强资金使用监督管理工作。

十街彝族乡规划建设和环境保护中心：负责常规的监测设备储存及供应。

十街彝族乡农业农村综合服务中心：负责饮用水水源地现有格栅、拦截坝、仪器设备、污水处理设施等设施的管理；负责提供饮用水水源地拦截的物资装备。

十街供电所：负责污染事件救援使用电力的保障。

县公安局十街派出所：负责事故处置时消防物资的供应及救援。

### 2.应急供水保障组

牵头部门：十街彝族乡农业农村综合服务中心

组成部门：十街彝族乡规划建设和环境保护中心

主要职责：负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

职责明细分工：

十街彝族乡农业农村综合服务中心：负责污染事故区域环境治理恢复工作；负责实施供水区域的饮用水应急调度；负责应急饮用水水源的供排水工程管理，保障供水安全。

十街彝族乡规划建设和环境保护中心：参与污染事故区域环境治理恢复工作；对供水区域内管网内及存水设施内被污染的自来水进行紧急疏泄，避免因应急疏忽而导致的中毒事件的扩大；参与污染事故的应急救援工作，按应急指挥部的指令，对供水区域进行供水、停水调整；负责各类工程抢险设备的调集，参与污染事故抢险、救援工作。

### 3.应急处置组

牵头部门：十街彝族乡规划建设和环境保护中心

组成部门：县公安局十街派出所、十街彝族乡综合管理办公室、十街彝族乡农业农村综合服务中心、十街彝族乡社会保障服务中心、十街自然资源管理所、十街彝族乡宣传文化中心

主要职责：收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；划定现场警戒和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；协调部队、消防队伍有关力量参与处置。

职责明细分工：

十街彝族乡规划建设和环境保护中心：协调做好应对污染事故的组织和技术准备工作；与上级环保部门联系、传达和协调应急工作；负责建立饮用水水源保护区突发环境事件应急处置专家咨询库，在事故状态时提供污染处置及生态恢复的针对性意见和建议；定期组织各应急小组成员单位参与环境保护应急知识培训；负责定期对饮用水水源保护区内的企事业单位进行污染隐患情况排查；负责对造成污染事故的单位或个人依法进行查处；负责排查完善饮用水水源保护区内的企事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作；负责应急救援人员、物资运输保障工作；提供人员疏散、救灾物资运送和转送危险物品道路运输保障；督促、监督饮用水水源保护区内的相关企事业单位建立有毒有害物资生产、储备和运输信息数据库；协助收集、消除道路和水路污染物；负责培育发展农村污水垃圾处理市场主体，指导改善农村人居环境。

十街彝族乡农业农村综合服务中心：负责污染事故区域水利治理工作；负责事故区域环境恢复治理；参与污染事故的应急处置、救援工作；严格执行调度指令，调节流量及时准确。负责建立饮用水水源保护区突发事件生态农业类应急处置专家咨询库，在事故状态时提供污染处置及生态恢复的针对性意见和建议；负责组织核定事故所造成的农田水质、农作物畜禽水产的受污染情况统计；组织治理受污染的农产品基地，对污染区域的农业珍惜野生植物资源进行规范保护工作；协调做好事故现场农业生产物资、畜禽疏散和转移工作，杜绝受污农产品流入市场。负责对污染事故区域的林业、生态恢复工作；负责对受污区域野生动物的中毒影响情况调查；负责对幸存野生动物的救治，对死亡的动物进行妥善处置；负责对珍惜林业资源、水源涵养林等特殊保护。负责提供事故区域的气象预报工作，适时开展人工影响天气作业，及时向应急指挥部提供预警建议。

县公安局十街派出所：参与污染事故的应急处置、救援工作；负责抢救现场被困人员，控制、降低污染事故或转移污染物的事故危害；协助水利部门环境恢复治理及住建部门应急供水管路的疏通；配合公安部门做好现场的警戒工作；建立特种危化品应急处置分队，以备应急事故的处置预防；负责事故区域交通道路的疏通管制，对重要目标、危险区域实施现场警戒；负责污染事故涉嫌犯罪案件侦查、事故现场保护、维护社会治安秩序，打击各种借机散布谣言、恶意破坏现行违法犯罪；加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员和涉事单位及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

十街彝族乡社会保障服务中心：负责组织现场受伤、中毒人员的身体检查、紧急救治和转移，统计事件医疗救治的伤亡人数；负责组织饮用水水源保护区内医疗机构的医疗污水、医疗废物类突发环境事件的应急处置；负责突发环境事件中饮用水水源保护区内饮用水、公共场所的卫生监测检验和卫生学评价。

十街彝族乡综合管理办公室：参与协调由安全生产事故引发环境污染事故的应急处置和事故调查工作；参与危化品运输泄漏行为监管处置；对区域内的企事业单位依法行使安全生产监督职权；指导和监督区域内各行业的安全生产管理工作。

十街自然资源管理所：按照应急指挥部安排，协助实施应急救援工作。

十街彝族乡宣传文化中心：按照应急指挥部安排，正确实施学校内舆论引导及应急救援工作。

### 4.应急监测组

牵头部门：十街彝族乡规划建设和环境保护中心

组成部门：十街彝族乡农业农村综合服务中心、十街彝族乡社会保障服务中心、县市场监管局

主要职责：根据饮用水水源地突发环境事件的污染物种类、性质及当地的气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案和监测方法；会同专家分析研判确定污染物的扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为饮用水水源地突发环境事件应急决策提供依据；协调部队力量参与应急监测。

职责明细分工：

十街彝族乡规划建设和环境保护中心：负责组织开展污染事故区域的应急监测，确定危害程度和影响范围；负责饮用水源保护区及周边水环境、土壤等质量监测工作，及时将监测结果上报应急指挥部。

十街彝族乡社会保障服务中心：负责污染事故现场、流域内及周边地表水、地下水的水质检测提供检验数据资料；对涉及相关食源性疾病的食品提供检验数据。

十街彝族乡农业农村综合服务中心：提供应急水源水质、水量的同步监测数据。

县市场监管局：加强对进入销售环节的食用农产品监测工作，杜绝受污染农产品流入市场销售。

### 5.医卫救援组

牵头部门：十街彝族乡社会保障服务中心

组成部门：十街彝族乡综合管理办公室

主要职责：开展突发环境事件健康危害评估。负责组织协调受事故影响的居民紧急转移安置和基本生活救助。组织实施医疗救护、疫情处置及医疗鉴定工作；负责饮用水中毒人员的紧急救治；负责在应急救援处置过程中受伤人员的医疗保障；协调与其他医疗机构共建医疗保障团队，保障医疗物资的应急需求。

职责明细分工：

十街彝族乡社会保障服务中心：负责组织实施医疗救护、疫情处置及医疗鉴定工作；负责开展突发环境事件健康危害评估；负责受事故影响的居民基本生活救助；负责饮用水中毒人员的紧急救治；负责在应急救援处置过程中受伤人员的医疗保障；协调与其他医疗机构共建医疗保障团队，保障医疗物资的应急需求。

十街彝族乡综合管理办公室：负责组织协调受事故影响的居民紧急转移安置。

### 6.应急专家组

应急指挥部办公室负责组织市生态环境局易门分局生态环境监测站、市生态环境局易门分局、县林草局、县自然资源局、县气象局、县水利局、县农业农村局、县应急管理局、县卫生健康局等专家参加。

主要职责：明确环境污染事故的性质和类别，分析环境污染事故的发展趋势，对人群健康或环境的影响；分析研判环境污染事故的级别；研究、评估污染处置、人员撤离等工作方案；对生态修复和恢复重建等提出建议。工作组的设置、组成和职责可根据实际需要作适当调整。

### 7.应急综合组

组成部门：十街彝族乡宣传文化中心

主要职责：协助应急指挥部完成会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等工作；统一协调突发环境污染事件预警与应急处置的信息发布工作；做好舆情处置和媒体应对工作；做好应急救援中先进事迹的宣传。

# 四、应急响应

应急响应一般包括信息收集和研判、预警、信息报告和通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集

及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等内容。应急响应工作路线，见图4—1。

图4—1 饮用水水源地突发环境事件应急响应工作路线

（一）信息收集和研判

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离饮用水水源地取水口的距离和可能对饮用水水源地造成的危害，以及备用饮用水水源地情况。

- 1.信息收集

应急指挥部有关成员单位要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析和风险评估工作。各相关部门按照各自职责收集和传递饮用水水源地突发环境事件（地域范围为饮用水水源地一、二级保护区内）的信息，并及时将相关信息通报应急指挥部办公室。应急指挥部根据事态发展，及时组织专家研究，提出意见报县人民政府。

- 2.信息研判和会商

应急指挥部办公室负责信息核实和研判工作。通过日常监管渠道首次发现风险源或水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，研判水质变化趋势；必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报有关部门共同开展信息收集工作；

（3）发现可能导致饮用水水源地突发环境事件的信息时，应及时将有关信息报告应急指挥部；

（4）应急指挥部接到信息报告后应立即组织有关部门及应急专家进行会商，对收集到的信息进行筛选、评估、分析，研判水质变化趋势，提出应对方案和建议，研究决定是否发布预警信息或启动应急预案；若判断可能对饮用水水源地水质造成影响，应根据饮用水水源地突发环境事件类型选择有直接关系的部门和单位立即成立现场应急指挥部。

## （二）预警

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，发现险情的接警人应第一时向应急指挥部办公室通报相关情况。应急指挥部办公室在搜集相关信息的基础上（包括接警人先行处置的结果），判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急响应的等级上报总指挥，确定是否启动突发环境事件应急预案。

- 1.预警分级

按照集中式饮用水水源地突发环境事件的紧急程度、发展态势或可能造成的危害程度，将突发环境事件预警分为二级，即Ⅱ级、Ⅰ级预警，预警级别由低到高，颜色依次为橙色、红色。

橙色预警：当突发环境事件排放的污染物迁移至饮用水水源地应急预案适用的地域范围，但饮用水水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入饮用水水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对饮用水水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色（Ⅱ级）预警；

红色预警：当污染物已进入（或出现在）饮用水水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对饮用水水源地水质影响可能较大和影响取水时，为红色（Ⅰ级）预警。预警级别由应急专家组提出建议，应急指挥部确定。

发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

- 2.预警的启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，橙色、红色预警的启动条件如下：

#### （1）橙色预警。下列情形均可作为橙色预警启动条件：

#### 通过信息报告发现，在一级、二级保护区内可能由于自然灾害引发饮用水水源地发生突发环境事件；通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距饮用水水源保护区上游连接水体的直线距离超过200米的陆域或水域；通过信息报告发现，在二级保护区内水源水质和二级保护区上游汇水区域水体水质有发生水华灾害事件的趋势。

#### （2）红色预警。下列情形均可作为红色预警启动条件：

通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件；通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距饮用水水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域；通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距饮用水水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；通过监测发现，饮用水水源保护区或其上游连接水体理化指标异常；在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；在二级保护区上游汇水区域范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；在二级保护区上游汇水区域范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的；通过监测发现，饮用水水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；通过巡查、监测发现，饮用水水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

- 3.发布预警和预警级别调整

#### （1）预警发布流程。应急指挥部办公室研判可能发生饮用水水源地突发环境事件时，应及时向应急指挥部提出预警信息的发布建议，同时通报同级相关部门和单位。

县级预警由应急指挥部发布，橙色预警由副总指挥签发，红色预警由总指挥签发。

#### （2）预警发布内容。预警信息发布内容主要包括事件类别、预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施和发布机关等。

（3）预警发布渠道。预警信息发布应充分利用广播、电视、互联网等手段和媒介，及时、准确地将预警信息传播给可能受影响的人民群众。预警信息可选择通过以下途径发布：通过已建立的易门县环境应急工作网络，以文件传真等方式向部门和乡镇（街道）发布预警信息。通过县人民政府或市生态环境局易门分局门户网站、微博、移动客户端等发布预警信息。通过广播、电视、互联网等媒体发布预警信息。

#### （4）预警级别调整。预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果和专家预警建议，适时调整预警级别并再次发布。

### （5）预警行动。预警信息发布后，应急指挥部应视事件情况和可能产生的影响，采取以下预警行动：下达启动饮用水水源地突发环境事件应急预案的命令；通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；指令启动工程预警调度体系，控制或关闭受污染的连接水体的涵闸、泵站，做好相关准备工作；通知饮用水水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、低压供水或启动备用水源等准备，发动群众储备饮用水；加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类、总量和污染扩散范围等信息；开展应急监测或做好应急监测准备；做好事件信息上报和通报；调集所需应急物资和设备，做好应急保障；在危险区域设置提示或警告标志；通过媒体向公众发布信息，加强舆情监测、引导和应对工作。

### （6）预警解除。当有事实证明不可能发生饮用水水源地突发环境事件或者判断危险已经解除的，由应急指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

## （三）信息报告与通报

### 1.信息报告程序

（1）当发现已经造成或可能造成饮用水水源地污染事件的有关人员和责任单位，应立即向市生态环境局易门分局、县水利局、县住房城乡建设局等部门报告。接到报告后，市生态环境局易门分局、县水利局、县住房城乡建设局应立即核实并向应急指挥部报告，应急指挥部通报各应急小组进行先期处置。

（2）饮用水水源地突发环境事件发生地所属行政区域的乡镇（街道）、有关部门在发现或得知饮用水水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向县人民政府和上级主管部门报告。

（3）上级主管部门先于下级主管部门获悉饮用水水源地突发环境事件信息的，可要求下级主管部门核实并报告相应信息。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向县人民政府报告。

### 2.信息通报程序

饮用水水源地突发环境事件发生后，各级各部门要按照“分级标准”切实做好信息报告工作，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。各部门在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实并向应急指挥部报告，应急指挥部通报各应急工作组进行先期处置。

（1）对初步认定为一般（Ⅱ级）突发环境事件，市生态环境局易门分局、县水利局或相关部门必须在接报后2小时内将有关情况报应急指挥部，应急指挥部根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，立即组织、协调、抽调应急专家组成员进行事件研判。通报各现场应急工作组，通报部门包括市生态环境局易门分局、供水管理单位（县住房城乡建设局、县水利局、县自来水厂或供水公司）、县卫生健康局、各乡镇（街道），根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报县消防救援大队（遇火灾爆炸、道路运输事故、人为破坏）、县交通运输局（遇交通运输事故）、县应急局、县农业农村局（遇大面积死鱼）、县林草局等部门。

饮用水水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

（2）对初步认定为较大（Ⅰ级）突发环境事件，市生态环境局易门分局、县水利局必须在接报后2小时内将有关情况报县应急指挥，应急指挥部根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，立即组织、协调、抽调应急专家组成员进行研判和处置，并在1小时30分钟内向市人民政府报告，同时通报现场各应急工作组，通报部门包括市生态环境局易门分局、供水管理单位（县住房城乡建设局、县水利局、易门县自来水厂或供水公司）、县卫生健康局、各乡镇（街道），根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报县消防救援大队、县交通运输局（遇交通运输事故）、县应急局（遇火灾爆炸、道路运输事故、人为破坏）、县农业农村局（遇大面积死鱼）、县林草局、县民政局、县财政局、易门供电局。

（3）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

（4）发生下列一时无法判明等级的突发环境事件，应当按照较大（Ⅰ级）突发环境事件的报告程序上报：造成或者可能造成区域和敏感人群的；涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的；涉及重金属或者类金属污染的；因环境污染引发群体性事件的，或者社会影响较大的；生态环境保护主管部门认为有必要报告的其他突发环境事件。

饮用水水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

### 3.信息报告和通报内容

按照不同的时间节点，饮用水水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告饮用水水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、饮用水水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

- （四）事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照饮用水水源地应急预案中列明的副总指挥、应急指挥部办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、污染物进水体的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离饮用水水源地取水口的距离和可能对饮用水水源地造成的危害，以及备用饮用水水源地情况。

事态研判的结果应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

- （五）应急监测

- 1.应急监测流程。事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

- 为能及时判断突发环境事件的污染范围和影响程度，有效处置并控制事态的蔓延，针对饮用水水源地的保护，市生态环境局易门分局应定期对饮用水水源地进行监督性检测，若遇事故情况监测点位可以与之前水质变化对比，为应急处置提供依据。

- 2.监测布点原则。依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589—2010）的相关规定对突发环境污染事故现场进行布点监测。

（1）根据饮用水水源地突发环境事件，确定好监测对象、监测点位、监测指标、监测方法。监测频次、自质控要求。同时做好分工，由应急监测小组各部门分配好任务。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量及确定污染范围。

（3）根据事态的变化，在应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

（4）应急监测终止后根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行跟踪监测。

3.制定应急监测方案。应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

（1）监测范围：应尽量涵盖饮用水水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的饮用水水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游饮用水水源地附近进行加密跟踪监测。

②水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

现场采样：应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目：通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目：COD、BOD5、pH、氨氮、硫化物、大肠杆菌、悬浮物、重金属、总磷、总氮。

（5）分析方法：具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告：应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证：应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

### 4.应急监测评估。根据监测结果，综合分析饮用水水源地突发环境事件污染变化趋势，通过专家咨询，对突发环境事件的发展情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急救援指挥部，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

## （六）污染源排查与处置

### 1.明确排查对象。当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，应急指挥部下达应急处置命令，应急处置组迅速组织开展污染源排查，针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

- 营养盐类污染：由县住房城乡建设局负责，重点排查农田种植户、农村居民点等，调查农药化肥施用、农村生活污染的异常情况。

（2）细菌类污染：由县卫生健康局负责，重点排查农村居民点，调查农村生活污染的异常情况。

（3）农药类污染：由县卫生健康局、县农业农村局负责，重点排查农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

### 2.切断污染源。应急处置组负责对饮用水水源地突发环境事件应急预案适用地域范围内的污染源实施切断；对饮用水水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，由应急处置组内市生态环境局易门分局、水利局、卫生健康局成员尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，由应急处置组启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对生活垃圾（固废等）储存、运输过程中发生的流动源突发事件，由应急处置组采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

3.污染源修复方法。污染源修复主要有藻类水华控制、生物浮岛、生态护坡、底泥清淤。

（1）藻类水华控制。当饮用水水源发生藻类水华时，优先考虑更换水源，无可替换水源时在启动藻类水华控制工作。针对湖库型饮用水水源的水华主要发生区域，分析其水文、水华学特征、营养负荷特征，以不同水华发生特征为基础，制定水华控制方案。

机械打捞：藻水高效分离技术；通过核实的过滤或者絮凝邓技术与装置，高效打捞并迅速实现藻水分离。根据短期的气象与水文预测信息，确定在未来时间内藻类水华易聚集的时间和地点，组织人员和机械，在藻类高度聚集的水域打捞藻类提高打捞效率。

生物控藻：利用藻类的天敌及其产生的生长抑制物质来控制或杀灭藻类的技术，主要包括；利用藻类病原菌（细菌、真菌）抑制藻类生长；利用藻类病毒（噬藻体）控制藻类的生长；利用食藻鱼类控制藻类生长；酶处理技术。利用浮叶植物、挺水植物、沉水植物等大型水生植物吸收氮磷及节流藻类等调控技术。

（2）生物浮岛。针对湖库型水源，利用竹子或可降解的泡沫塑料板做成的、能漂浮在水面上且可承受一定质量的浮床上种植植物，让根系伸入水中吸收水分、氮、磷以及其他营养元素来满足植物生长需要，通过收获植物去除水中的氮、磷等污染物。目前已用于或可用于人工生物浮床净化水体的植物主要有：美人蕉、芦苇、获多花黑麦草、稗草等。

- （3）生态护坡。生态型护坡以保护、创造生物良好的生存环境和自然景观为前提，在保证护岸具有一定强度、安全性和耐久性的同时，兼顾工程的环境效应和生物效应，以达到一种水体和土体、水体和生物相互涵养，适合生物生长的仿自然状态。改变传统河坡直立式结构形式，放缓河坡，在近岸带种植根系发达的植物，依靠植物团结土壤，防止岸坡淘刷，维护岸坡稳定性，为水中生物提供栖息地和活动的场所，起到保护、恢复自然环境的效果，主要选取物种有：黑麦草、两耳草及高羊茅草等。

- （4）底泥清淤。对不同粒径的泥沙清淤物，按其不同用途进行综合利用处理。细颗粒泥沙是一些营养物质和一些有机质的载体，是建造肥沃良田的优质原料；其他泥沙可用于工程建筑材料和填沟造田，可使水库泥沙淤积治理产生综合效益，降低挖沙成本；对于未经处理的和不能进行综合利用的清淤物应堆放道安全地带，防止清淤物再次流入水体，对环境造成污染。

- （七）应急处置

- 1.先期处置。饮用水水源地突发环境事件发生后，事发单位和有关部门立即启动本单位突发环境事件应急预案，迅速开展以下先期处置工作：尽快查找污染源或泄漏源，通过依法封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施；立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；立即向上级主管部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民；按照应急指挥部的决定、命令，组织人员参加应急救援和处置工作。

- 2.现场污染处置。根据污染物的性质、突发事件类型、事件可控性、严重程度、影响范围及周边环境的敏感性，现场应急救援指挥部实施如下措施：

（1）应急指挥部会同责任单位或责任人，收集事发现场的第一手资料，进行现场踏勘。根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案。

（2）当饮用水水源已受到污染时，应急处置组立即启动饮用水水源地防控措施，采取隔离污水、治理污染、调水稀释、停止供水等方法尽快消除污染威胁。通知相关居民停止取水、用水；当饮用水供水中断后，供水部门通过多渠道组织提供安全饮用水，并加大宣传和引导力度，避免引起群众恐慌心理。

（3）应急处置组根据应急处置方案，迅速消除、控制或者安全转移污染源，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径；减少危害程度和范围，并同时对供水管网进行消毒处理。

（4）当发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水。

（5）划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志。

（6）组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议。

（7）水体内污染物治理、总量或浓度削减：根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

（8）应急工程设施拦截污染水体：在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至饮用水水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

- 3.特殊气象条件引发的次生水污染事件。当发生特殊气象时，应密切关注饮用水水源地水质情况，汛期应加强饮用水水源地周边重点污染源排查。发生饮用水水源地污染事故后应急处置措施如下：

（1）应急处置组立即查找污染源点，并通过转移、封存、销毁等手段清除主要污染源，并根据现场地形地貌搭建开挖治污截污设施，隔离污染源点。

（2）应急监测组加大监测频率，对现场土壤，场地附近河流上、下游一定距离的水质监控点，附近地下水及下游饮用水水源地水进行取样监测。及时掌握水质变化情况，一旦发现水质异常及其它污染事故，及时报告，并及时向下游地区通报。

（3）根据样品监测结果采取相关应对措施，最大限度减少污染物对地表径流、饮用水水源地水体的影响；若事故现场周边饮用水水源地或水源补给区已受到污染，对受污染的区域，水利局根据被污染的水质状况及所在区域条件，及时调用备用水源妥善解决区域内人们的饮用水问题；

（4）对发生有毒物质污染可能危及人民群众生命财产安全的，立即采取相应有效措施，控制污染事件蔓延，并通知当地政府或村级组织，做好防范工作，必要警戒疏散组组织群众疏散或撤离；

（5）对已被污染的水体，专家组依据事故污染物的性质、种类及受污染程度提出有效的控制和恢复措施，施加相应的药品进行沉淀、降解或消毒，或引入外来水源进行稀释处理；

（6）汛期过后，应急处置组队重点污染源。固体废弃物及岸边堆积物再进行一次全面检查，消除污染隐患。

- 4.转移安置人员。根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，妥善做好转移人员安置工作，确保生命安全，确保有基本的生活条件和必要医疗条件。

- 5.医疗救援。迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。

- 6.供水安全保障。饮用水水源地管理单位负责建立与各自来水厂的联系途径，明确与各自来水厂通报联络的工作人员姓名和联系电话。向各自来水厂通报应急监测信息，并在启动预警时第一时间通知供水单位。供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

- （八）物资调集及应急设施启用

相关职能部门应根据不同类别的饮用水水源地突发环境事件加强应急救援物资的生产、储存、调拨体系建设。

现场应急指挥部根据处置方案调集应急物资、应急装备并启用相应的应急设施。

应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：

1.对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

2.控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

3.移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

4.雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

5.针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

6.对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

- （九）舆情监测与信息发布

现场应急指挥部在饮用水水源地突发环境事件发生后，应第一时间借助电视、广播、报纸、互联网、微信、公众告知等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读；加强相关舆情监测，回应社会关切，澄清不实信息，做好舆论引导工作；并针对舆情及时发布事件原因、污染程度、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

- 1.发布的主要内容：

（1）发生事故的单位名称和地址。

（2）事件发生时间或预期持续时间。

（3）事件类型（分为固定源、流动源、非点源和水华灾害等突发环境事件）、起因和性质。

（4）事件影响的当前状况和发展趋势，已采取的措施。

（5）提请公众应注意的防范措施，紧急情况的热线电话及其它必要信息。

- （十）响应终止

当符合下列情形之一的，由现场应急指挥部提出建议，并报经应急指挥部同意后，由应急指挥部办公室通过电视、广播、报纸、互联网、微信等渠道发布应急响应终止。

1.进入饮用水水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至饮用水水源保护区外，未向水域扩散时。

2.进入饮用水水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至饮用水水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

3.水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

五、后期工作

- （一）后期防控。饮用水水源地突发环境事件应急响应终止后，应急指挥部应组织应急监测队伍进行后期污染监测；组织专家制定后期污染治理方案，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事件处理过程中产生的二次污染物应采取措施妥善、合法处置。事故处置过程产生的废水污染物收集后由市生态环境局易门分局委托有处理能力的单位处理达标后排放，事故处置过程产生的固废污染物需妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危险废物须交由有资质单位安全处置；在事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复。

- （二）事件调查。饮用水水源地突发环境事件发生后，根据《突发环境事件调查处理办法》（中华人民共和国环境保护部令第32号）规定，由市生态环境局易门分局牵头，各有关部门配合，组织开展事件调查，通过对监测数据进行污染源分析、明察暗访等方式查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

- （三）损害评估

1.事发地乡镇（街道）和县直有关部门要及时总结经验、吸取教训，将应急处置工作的全过程记录整理后，形成系统的书面材料报县人民政府和应急指挥部办公室备案，为今后妥善处置突发公共事件积累经验。

2.由县人民政府委托第三方评估机构进行事件损害评估，公布损害评估的方式和办法，确定损害范围，通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价损害大小，形成损害评估报告，报应急指挥部存档。

3.由县人民政府在事件评估后第一时间内在网站、新闻、公告等形式发布。

- （四）善后处置

县人民政府牵头，事发地乡镇（街道）和县直有关部门配合，开展善后处置工作，内容包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案。

环境应急工作结束后，市生态环境局易门分局应继续跟踪监测污染物的变化情况，直至稳定恢复。县卫生健康局要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序归还，对一次性或损坏的应急用品给予补偿。

应急指挥部应组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对受污染的生态环境进行恢复的建议、计划；协调处理污染赔偿和其他事项。如果环境污染造成了人员伤害，应当依据国家相关规定制定救助、补偿、治疗、抚恤、安置等善后工作方案并实施，同时采取必要的疾病预防措施。

- 六、应急保障

应急保障包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。

- （一）通讯与信息保障。应急指挥部建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备有线电话、手机、对讲机等必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

- （二）应急队伍保障。建立突发性环境污染事故应急救援队伍，常备不懈，定期开展应急培训，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施，保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

- （三）应急资源保障。为保证应急救援工作及时有效，各专职救援队伍针对可能发生的污染事故性质并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、联络通讯等器材配备齐全，平时专人维护，确保其始终处于完好状态，确保能有效使用。装备由应急指挥部办公室准备并维护。

- （四）经费保障。针对易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地可能发生的突发环境事件应急工作经费、应急处置和善后处置所需经费由县财政局负责统筹，经费不足时由应急指挥部向市人民政府寻求支援。应急工作经费（包括饮用水水源地突发环境事件应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）纳入县财政予以保障，应急处置结束后，据实核销应急处置费用，并加强应急工作经费的审计和监督管理。

- （五）其他保障

1.交通运输保障：应急指挥部办公室确保应急处置车辆的落实，加强对应急处置车辆的维护和管理，保证紧急情况下车辆的优先调度，确保应急处置工作的顺利开展。

2.医疗保障：应急指挥部办公室加强与医疗救治单位的联系并签定互救协议，建立医疗救治信息，保证受伤人员得到及时救治，减少人员伤亡。

3.治安保障：积极协助、配合地方党委、政府及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

4.社会动员保障：加强与相邻企业日常的沟通与协作，配合地方党委、政府，积极做好相邻区域、企业之间的联动工作。并与相关部门签定互救协议。

5.紧急避难场所保障：按照突发环境事件类型，制定人员和财产的避难方案。协助配合地方党委、政府做好突发环境事件发生后人员和财产的疏散、避难工作。

七、附则

## （一）名词术语

1.集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

2.饮用水水源保护区：指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

3.地表水饮用水水源地风险物质：指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

4.饮用水水源地突发环境事件：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

5.水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

## （二）预案解释权属

易门县十街彝族乡金田龙潭坝饮用水水源地突发环境事件应急预案解释权属十街彝族乡人民政府。

- （三）预案演练和修订

- 1.预案演练

（1）应急演练的组织

①一般突发环境事件应急演练。由应急指挥部应按照本专项预案或本部门预案定期（每年组织一次）组织一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置金田龙潭坝饮用水水源保护区突发环境事件的技能，通过演练，查漏洞、补措施，不断增强救援工作的时限性和有效性。

②较大及以上突发环境事件应急演练。由应急指挥部定期组织较大及以上突发环境事件应急演练，县突发环境事件应急工作领导小组成员单位共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

（2）应急演练内容

根据易门县十街彝族乡大桥头冲天水饮用水水源保护区潜在的事故风险，演练的内容包括：

①生活污水、畜禽养殖废水排放造成的突发水污染事件应急演练；

②固体废物（生活垃圾）淋溶液渗漏突发水污染事件应急演练。

（3）应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

①演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡。

②演练之前应对演练情况进行周密的方案策划；编写场景说明书是方案策划的重要内容。

③演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员。

④演练结束后应认真总结经验教训和整改。

（4）应急能力评价

市生态环境局易门分局定期对饮用水水源地应急机构设置、队伍建设、人员培训、预案演练、应急制度和程序、应急装备和经费管理与使用等应急管理工作进行监督、检查和指导，考核和评价环境应急队伍的应急能力，保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进。

- 2.预案修订

随着突发环境事件应急预案的相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在问题和出现新的情况时进行预案的修订和完善。环境应急预案每三年至少修订一次。

有下列情形之一的，应及时进行预案的修订：

（1）饮用水水源地的分布发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）区域内危险风险源的种类和分布发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者相关事业单位认为应当适时修订的其他情形。

- （四）预案实施日期

本预案经评审、修改报市生态环境局易门分局备案，经县人民政府批准后印发实施。