易环审〔2024〕18号

玉溪市生态环境局易门分局关于易门县泽玉供水有限公司玉溪市易门县农村供水保障专项行动项目（2023年）环境影响报告表的批复

易门县泽玉供水有限公司：

你公司报批的《玉溪市易门县农村供水保障专项行动项目（2023年）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见（云玉评估表〔2024〕25号），经我局研究，现批复如下：

- 一、项目基本情况

项目经易门县水利局关于《玉溪市易门县农村供水保障专项行动项目（2023年）》的批复（易水复〔2023〕3号），项目备案证编码：2302-530425-04-P0-618450。主要建设内容：项目建设内容包括取水工程、输水工程、水厂工程、提水泵站、输配水管网、信息化设备及其配套建筑物等。项目工程根据各组成部分功能、工程的建设特点、施工工艺及各建设内容功能区划的不同，将本项目的区域划分为马头金田老吾大村脚家店输水工程、十街乡金田村供水工程、小街乡中龙潭片区供水工程、十街乡老吾、大村、脚家店片区人饮工程和铜厂乡底尼、沙衣片区人饮工程5个工程区。项目建成后，形成年供水193.43万立方米的规模。

根据《报告表》评价结论、专家评审意见及技术评估意见，我局原则同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、项目建设和运营中应重点做好以下环境管理的要求

（一）加强施工期的环境管理。采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。加强管线施工的环境管理，采取边挖边填的方式，施工产生的表土应收集后规范堆存，待管线施工完成后及时进行覆土复耕，恢复原有土地使用功能，避免对耕地、林地造成破坏。

（二）严格落实运营期废气污染防治措施。水厂污泥池加盖板封闭，污泥、生活垃圾及时清理，加强加氯加药间通风，减少异味对周围环境的影响。

（三）严格落实废水污染防治措施。水厂运营过程中产生的排泥水和反冲洗水经收集沉淀后，由潜水排水泵抽送至配水井做原水回用，不外排。生活污水经隔油、化粪池池处理，化粪池定期委托环卫部门进行清掏。

（四）落实噪声防治措施。优先选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声、加强绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。

（五）加强固废分类收集和规范处置。生活垃圾收集后运至附近村庄垃圾收集点处置；污泥定期清掏，运至厂内污泥干化场干化，干化污泥清运至附近村庄垃圾清运点统一处置；废机油等危险废物收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置。

（六）严格落实生态环境保护措施。对施工辅助设施区、临时施工道路堆存的表土采取临时挡护、排水及雨季的防护措施设计，根据环评、水保方案要求，施工结束后进行覆土、场地平整、植树造林、复垦措施。

- 三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定（或修编）突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

- 四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》的规定，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续。

- 五、严格落实“三同时”制度。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入正式运行前必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

六、本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须另行开展环境影响评价并重新报批；本《报告表》自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我局重新审核。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268

玉溪市生态环境局易门分局

2024年  月  日

抄报：玉溪市生态环境局

抄送：易门县水利局、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南诚化工程设计咨询有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

玉溪市生态环境局易门分局办公室          2024年  月  日印发