
	

	

	易环审〔2024〕26号


玉溪市生态环境局易门分局关于云南满欣科技有限责任公司年产50万吨新型材料石英砂加工提纯项目环境影响报告书的批复

云南满欣科技有限责任公司：

你公司报批的《云南满欣科技有限责任公司年产50万吨新型材料石英砂加工提纯项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于易门县六街街道三贤村，租赁云南迪波泵业有限公司、云南易龙机械有限公司场地及部分现有厂房（用地性质为工业用地）。经易门县发展和改革局备案（项目代码：2402-530425-04-01-744204），同意立项建设。该项目总投资为5000万元，其中，环保投资234万元，占项目投资的4.68%。该项目为新建项目，总占地面积约27000m2（约40.5亩），新建原料堆棚、成品仓库、水洗砂生产线3条、酸洗砂生产线1条（使用柠檬酸、草酸）、烘干砂生产线1条，配套建设锅炉房以及环保、消防、给排水、供电等辅助公用设施。水洗砂生产线工艺：石英砂矿石→进料仓→破碎→滚筒筛分→磁选除铁→水力分级清洗→成品脱水→成品输送→成品脱水普通石英砂→入库待售或进一步加工；酸洗石英砂生产线工艺：普通石英砂（柠檬酸、草酸→配酸罐）→酸反应罐→水力分级清洗（脱酸后）→成品脱水→成品输送→低铁石英砂→入库待售；烘干砂生产线：普通石英砂→烘干机→入库待售。项目建成后，年产50万吨新型材料石英砂，包括：年产普通石英砂20万吨，低铁石英砂25万吨，烘干砂5万吨。

根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告书》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，夜间禁止施工，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。完善厂区雨污分流系统，初期雨水经场内雨水沟汇入初期雨水收集池，沉淀后回用于生产；1#水洗砂生产废水经1座628m3浓密罐+1座600m3污水沉淀池沉淀处理后汇入生产用水蓄水池（2000m3）回用于生产，不外排；2#水洗砂生产废水经1座227m3浓密罐+1座120m3污水沉淀池沉淀处理后汇入生产用水蓄水池（2000m3）回用于生产，不外排；3#水洗砂生产废水经1座227m3浓密罐+1座200m3污水沉淀池沉淀处理后汇入生产用水蓄水池（2000m3）回用于生产，不外排；脱酸后水洗废水经“酸碱中和+浓密浓缩（100m3浓密罐）+絮凝沉淀（600m3沉淀池，与1#水洗砂生产线共用）”处理后汇入生产用水蓄水池（2000m3）循环使用，不外排；全厂生活污水经隔油池、化粪池预处理后，进入一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准后全部回用于厂区绿化，不外排。设置一座容积为200m3事故应急池，用于事故状态下的废水收集。
（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。锅炉烟气经布袋除尘器处理后经（DA003）排气筒排放，该项目生物质锅炉排放废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，为切实做好锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的减排工作，促进区域大气环境质量改善，项目锅炉排放的废气经布袋除尘器处理后,各项大气污染物排放浓度须达到你公司承诺的颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3，并确保其排气筒高度不得低于35m；项目烘干机采用生物质燃料锅炉热气间接加热，烘干废气中颗粒物收集后经“布袋除尘器+15m高排气筒”（DA004）处理后满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）限值要求；1#、2#水洗砂生产线原料破碎粉尘分别经集气罩+脉冲布袋除尘器处理后满足通过2根15m高排气筒（分别为DA001和DA002），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放标准要求；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织标准。

（四）合理布置噪声源，采取基础减震、厂房隔离、合理布局等有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废物（含铁泥沙、沉淀池沉渣及浓密罐污泥、收集粉尘、生物质燃烧灰渣等）应进行综合利用，无法利用部分须按照有关规定进行规范收集、妥善处置；废矿物油、废酸液等危险废物规范收集暂存于危废暂存间，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理，并严格遵守危废转移联单制度；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。酸洗池和废酸储存设施采取必要的“三防”措施，地面应采取表面防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-7cm/s），或其他防渗性能等效的材料。加强施工资料收集工作，施工期工程环境监理纳入工程监理一并实施，收集整理好施工现场照片及影像资料，规范编制施工期环境监理报告及明确重点防渗区、危险废物贮存场所渗透系数k≤1×10-7cm/s的结论，作为项目竣工环境保护验收的依据之一。
三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定（或修编）突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续。按照《报告书》结论，全厂主要污染物排放总量初步核定为：废气排放量：5907.890万Nm³/a，颗粒物：4.711t/a；SO2：0.433t/a；NOX：3.762t/a，
最终的主要污染物排放总量以《排污许可证》核定的总量为准。
五、严格落实“三同时”制度。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入正式运行前必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。
六、本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须另行开展环境影响评价并重新报批；本《报告表》自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我局重新审核。
七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
         玉溪市生态环境局易门分局  

              2024年12月16日   

抄报：玉溪市生态环境局

抄送：六街街道办，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南纳智环保科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室        2024年12月16日印发



