	

	

	易环审〔2025〕9号


玉溪市生态环境局易门分局关于易门铜业有限公司易门铜业酸性废水无钠硫化改造提升项目

环境影响报告书的批复

易门铜业有限公司：

你公司报批的《易门铜业酸性废水无钠硫化改造提升项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区大椿树片区易门铜业有限公司厂区内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2408-530425-04-02-157644），同意立项建设。总投资为2910万元，其中，环保投资111万元，占项目投资的3.8%。该项目为改建项目，主要对污酸处理站硫化工艺进行改建，包括：新建1套水电解制氢系统，1套硫化氢合成系统，1套酸性废水无钠硫化系统，并配套建设循环水系统、硫磺库房、电气系统和供辅设施。本次改建后，污酸废水最大日处理量为600m3/d，处理工艺为：水电解制氢+硫化氢合成+酸性废水硫化。

根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告书》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，所有污水处理后回用，禁止外排。生活污水依托厂区内已建隔油池、化粪池、生活污水处理站处理达标后回用；项目收集后的污酸废水经无钠硫化后一部分返回硫酸净化工序作为补充烟气净化稀释用水，剩余部分与污酸废水处理产生的污水一同进入现有中和铁盐工段处理，经处理达标后回用于冶炼渣缓冷场，不外排。
（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。污酸处理站产生的硫化氢废气通过风机引入喷淋塔（污酸原液喷淋+氢氧化钠溶液喷淋）处理后经1根高15m的排气筒（DA008）排放；无组织硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

（四）合理布置噪声源，采取基础减震、厂房隔离、合理布局等有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的硫化渣经吨袋收集后，暂存于厂区现有危废库，转运至公司已建刚性填埋场进行处置填埋；废矿物油收集暂存于公司现有危废暂存库暂存，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理，并严格遵守危废转移联单制度；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续；按照《报告书》结论，主要污染物排放总量初步核定为：硫化氢排放量为0.143t/a，最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

五、严格落实“三同时”制度。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入正式运行前必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。
六、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须另行开展环境影响评价并重新报批；本《报告书》自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我局重新审核。
七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局   

2025年5月15日

抄报：玉溪市生态环境局    

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南协同环保工程有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室        2025年5月15日印发



