	

	

	易环审〔2025〕10号


玉溪市生态环境局易门分局关于玉溪成友塑业有限公司年产2000吨塑料管材新建生产线项目环境影响报告表的批复

玉溪成友塑业有限公司：

你公司报批的《年产2000吨塑料管材新建生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于云南易门产业园区麦子田片区玉溪成友塑业有限公司已建车间内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2406-530425-04-01-797792），同意立项建设。总投资为520万元，其中，环保投资10.25万元，占项目投资的1.97%。该项目为新建项目，在原有厂房内新增3条生产线，项目使用全新料，不使用再生料，年产2000吨塑料管材，其中给水管聚乙烯（PE）管生产线1条，年产500t；波纹管生产线1条，年产1000t；聚乙烯缠绕结构壁管生产线1条，年产500t。

根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，严禁污水外排。生活污水依托厂区内已建隔油池、化粪池、生活污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准，回用于绿化、道路硬化区清扫用水，不外排；。项目管材生产熔融挤出冷却水通过管道收集后流入已建冷却塔及冷却循环水池，循环使用不外排。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。熔融挤出废气经负压风管进入已建的“气旋喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后经1根15m高的DA002排气筒排放；波纹管配料粉尘经布袋除尘器处理后经15m高的排气筒（DA003）排放。全厂有组织挥发性有机物、厂界挥发性有机物、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂区内无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）标准限值要求。

（四）合理布置噪声源，采取厂房隔离、合理布局等有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。原料废包装袋统一收集后外售回收商资源化利用处置；不合格品、废边角料经破碎机破碎后进入生产工序；配料、破碎布袋收尘统一收集后回用于生产；废润滑油、气旋喷淋含油废液经收集后暂存于成友塑业已建危废暂存间内，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理，并严格遵守危废转移联单制度；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续；按照《报告表》结论，主要污染物排放总量初步核定为：非甲烷总烃排放量为0.383t/a，颗粒物排放量为0.051t/a，最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

五、严格落实“三同时”制度。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入正式运行前必须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。
六、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须另行开展环境影响评价并重新报批；本《报告表》自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我局重新审核。
七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局   

2025年5月15日

抄报：玉溪市生态环境局    

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南协同环保工程有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室        2025年5月15日印发



