	

	

	易环审〔2025〕14号


玉溪市生态环境局易门分局关于云南厚德展柜制造有限公司木质展柜及钢木货架生产项目环境影响报告表的批复

云南厚德展柜制造有限公司：

你公司报批的《木质展柜及钢木货架生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于云南省玉溪市易门县易门产业园区麦子田片区（云南同潮建材有限责任公司内），经易门县发展和改革局备案（项目代码：2020-530425-21-03-046163），同意立项建设。总投资为2000万元，其中，环保投资54.7万元，占项目投资的2.74%。该项目为迁建项目，项目拟占地面积为5186m2，其中建设生产车间约4986m2、办公区190m2，本项目建设木质展柜及钢木货架生产，建设木质展柜生产线1条、钢木货架生产线1条。生产工艺流程简述：（1）木质展柜生产工艺流程简述：板材→开料→精裁→雕刻→封边→打孔、排钻→组装→成品。（2）钢木货架生产工艺流程简述：钢管→切割、冲孔、折弯→焊接→组装→成品。项目建成后达到年产木质展柜7500m2、钢木货架7500m2的生产规模。
根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，生活污水预处理后进入园区污水管网。近期生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理站处理，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准后回暂存于回用水池，回用于绿化、道路硬化区清扫用水，不外排；待易门产业园区六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂建设完成并投入运行后，运营期生活污水进入化粪池和自建污水处理站预处理后达到你公司承诺的纳管标准（你公司与污水处理厂协议进水水质标准：即pH值为7~8、CODcr≤400mg/L、BOD5≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤200mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤4mg/L）后排入产业园区污水管网，最终进入云南易门产业园区六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂处理；该项目无生产废水。
（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。木质展柜下料、雕刻、打孔、排钻生产过程产生的粉尘（颗粒物）经8台集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。焊接烟尘设置2台移动式焊接烟尘净化器，对焊接烟尘进行收集、处理，有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；无组织废气颗粒物、厂界挥发性有机物浓度排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；厂区内挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（四）合理布置噪声源，采取厂房隔离、合理布局等有效降噪措施。厂界噪声西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，厂界噪声北侧、南侧、东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废弃物分类收集，规范处置。生活垃圾收集后委托园区环卫部门清运处置；边角料、焊接废料经收集后外售；除尘灰、废包装材料集中收集后外卖给板材加工商回收利用；封边胶包装桶交厂家回收再生利用；废润滑油收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置，危险废物的转移必行严格遵守危险废物转移联单制度。
三、加强环境风险防范和管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，同时须按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，修编突发环境事件应急预案报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案，并加强演练。

四、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求，在项目完成建设发生实际排污行为之前，及时办理排污许可相关手续；按照《报告表》结论，主要污染物排放总量初步核定为：有组织颗粒物排放量为0.026t/a；无组织非甲烷总烃计排放量为0.0008t/a、无组织颗粒物排放量为0.177t/a，最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

五、严格落实项目发生重大变动环评要求。《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件;在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。
六、严格落实“三同时”制度。你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实;项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度;项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局   

2025年6月23日

抄报：玉溪市生态环境局    

抄送：易门产业园区管理委员会、易门县生态环境保护综合行政执法大队、云南智深环保科技发展有限公司、云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室        2025年6月23日印发



